Опросный лист № _______ от __________

Система безударного пуска высоковольтных двигателей

| № п/п | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предприятие Заказчик и его адрес | - |  |
| 2 | Проектная организация и её адрес | - |  |
| 3 | Объект, где устанавливается система безударного пуска | - |  |
| 4 | Организация, предоставившая опросный лист | - |  |
| 5 | Лицо, ответственное за техническую сторону заказа, контактный телефон, факс, E-mail | - |  |
| 6 | Приводимый электродвигателем механизм |
| 6.1 | Вид механизма |
|  | Компрессор: центробежный - ; поршневой - ; осевой - ; другой _________ |
|  | Вентилятор - ; воздуходувка - ; дымосос - ; мельница-вентилятор - ; другое ____________ |
|  | Насос: центробежный - ; осевой - |
|  | Конвейер - ; молотковая дробилка - |
| 6.2 | Транспортируемый продукт | вода - ; нефть - ; газ - ; воздух - ; пульпа - ; другое |
| 6.3 | Тип (марка) механизма: |
| 6.4 | Вид пуска: разгруженный механизм ; пуск с нагрузкой % |
| 6.5 | Наличие редуктора(мультипликатора) : Да i =________; Нет |
| 6.6 | Зависимость момента сопротивления механизма от скорости: квадратичная - ; момент постоянный - |
| 6.7 | Момент сопротивления механизма: при трогании __________кгм; в конце разгона _________ кгм; график зависимости момента сопротивления механизма от частоты вращения приводится в приложении - |
| 6.8 | Суммарный момент инерции (маховой момент) механизма и редуктора, приведённый к валу электродвигателя | кГм2 |  |
| 6.9 | Время прямого пуска | с |  |
| 6.10 | Требуемое количество пусков подряд из холодного состояния с интервалом мин | шт. |  |
| 6.11 | Требуемое количество пусков подряд из горячего состояния с интервалом мин | шт. |  |
| 6.12 | Требуемое количество пусков | шт. | в сутки - ; в год - |
| 6.13 | Желаемое время плавного пуска | с |  |
| № п/п | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| 7 | Электродвигатель |
| 7.1 | Тип: синхронный - ; асинхронный - |
| 7.2 | Марка/завод-изготовитель: _______________________/________________________ |
| 7.3 | Степень защиты: | общепромышленный ; взрывозащищённый |
| 7.4 | Номинальная мощность | кВт |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение | В |  |
| 7.6 | Номинальный ток | А |  |
| 7.7 | Вид существующего пуска электродвигателя |  | прямой - ; реакторный - ; другой - |
| 7.8 | Продолжительность пуска при существующем способе | с |  |
| 7.9 | Номинальная частота сети | Гц |  |
| 7,10 | Кратность пускового тока Iпуск/Iном | о.е |  |
| 7.11 | Кратность пускового момента Mпуск/Мном | о.е. |  |
| 7.12 | Возбудитель синхронного двигателя | : статический ; вращающийся |
| 7.13 | Тип (марка) возбудителя | аналоговый - ; цифровой - |
| 8 | Устройство и система безударного плавного пуска (УПП и СПП) |
| 8.1 | Количество секций сборных шин в распредустройстве | шт. |  |
| 8.2 | Количество электродвигателей | шт. |  |
| 8.3 | Распределение электродвигателей по секциям сборных шин распредустройства | шт. | I cекция- ; II секция- ; ; III секция- ; IV cекция- ; V cекция- |
| 8.4 | Источник питания электродвигателей |  | энергосистема - |
|  |  |  | автономная электростанция | дизель-генераторная - ; газопоршневая - ; газотурбинная - |
| 8.5 | Мощность генераторов, выделенная для пуска и питания электродвигателей | МВт/МВА |  |
| 8.6 | Мощность трансформаторов, питающих распредустройство | МВА |  |
| 8.7 | Наличие резервных ячеек на секциях шин | I cекция | да - ; нет - |
|  |  | II секция | да - ; нет - |
|  |  | III секция | да - ; нет - |
|  |  | IV cекция | да - ; нет - |
|  |  | V cекция | да - ; нет - |
| 8.8 | Имеются секционный выключатель и секционный разъединитель | да - ; нет - |
| № п/п | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| 8.9 | Наличие на секциях шин батарей статических конденсаторов | да - ; нет - |
| 8.10 | Возможность отключения батарей статических конденсаторов при плавном пуске электродвигателей | да - ; нет - |
| 8.11 | Максимальное значение периодической составляющей тока к.з. на сборных шинах РУ (Iуд) | кА |  |
| 8.12 | Провал напряжения на сборных шинах РУ при прямом пуске электродвигателей | В |  |
| 8.13 | Желаемая кратность тока электродвигателя при плавном пуске | о.е. |  |
| 8.14 | Требуемое количество устройств безударного плавного пуска | шт. |  |
| 8.15 | Система плавного пуска | вид системы | с индивидуальными пусковыми устройствами - ; каскадная система поочерёдного пуска нескольких двигателей - |
|  |  | система управления | сосредоточенная - ; распределённая - |
| 8.16 | Управление пуском | от удалённого пульта управления - ; от АСУ ТП - ; от от местных постов - |
| 8.17 | Вид пульта управления | настольный - ; навесной - ; совмещённый со шкафом управления пуском (шкафом контроллера) - |
| 8.18 | Исполнение пульта управления | сенсорная панель управления на базе планшетного ПК, встроенная в шкаф - ; SCADA-система на базе: планшетного ПК, встроенного в пульт управления - ; настольного ПК - ; другое ___________________ |
| 8.19 | Коммутационная аппаратура для поочерёдного подключения запускаемых электродвигателей к УПП на время пуска | должна входить в комплект поставки СПП - ; используются камеры распредустройства - |
| 8..20 | Шкафы с пусковыми коммутационными аппаратами | с выдвижными аппаратами - ; со стационарными аппаратами - |
| 8.21 | Тип встраиваемого в шкаф пускового коммутационного аппарата | выключатели ________________ ; контакторы ____________; разъединители: с ручным управлением – ; с дистанционным управлением- |
| 8.22 | Ввод кабелей | силовых: сверху - ; снизу - ; управления: сверху - ; снизу - |
| 8.23 | Климатическое исполнение УПП | УХЛ4 по ГОСТ 15150 (окружающая температура +1…+40°С, влажность 80 % при температуре не более 20°С, без конденсации влаги |
| 8.24 | Размещение оборудования СБП | в закрытом стационарном распредустройстве - ; в блочно-модульном здании - |
| № п/п | Вопрос | Ед. изм. | Ответ |
| 8.25 | Особые условия эксплуатации СБП у заказчика | ___________________________________________________ ___________________________________________________ |
| 8.26 | Степень защиты УПП по ГОСТ 14254 | IP 20 - ; IP32 - ; другое _________ |
| 8.27 | Интерфейс обмена данными с верхним уровнем | MODBUS - ; PROFIBUS - ; другой ______________ |
| 8.28 | Канал связи с верхним уровнем | RS-485 - ; RS-232 - ; Ethernet - ; оптоволокно - |
| 8.29 | ЗиП | большой (силовой тиристорный блок и печатные платы) - ; малый (печатные платы – 1 комплект) - |
| 8.30 | Технические требования к УПП приведены в Приложении к Опросному листу |
| 9 | Дополнительные требования ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ |

Опросный лист заполнил _________________ (_________________)  Дата «_____»  _______________ 201__ г.

(подпись)                    (расшифровка подписи)

Телефон __________________   Факс ___________________       E-mail: __________________________________